ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Изисквания за изпълнение и качество

При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия на възложителя, изискванията посочени в Техническата спецификация, Приложение №10, и действащите национални и международни стандарти в тази област. Кандидатът, следва да е вписан  в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от ІV група, V категория, с обхват, съобразно чл.137, ал.1, т.5, б. „г” от ЗУТ, като за целта представи съответното Удостоверение за вписване, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Кандидатът следва да притежава «Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството» по чл.171, ал.1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и да е валидна минимум 90 дни след крайната дата за подаване на офертите.

Основни материали, които ще се използват, следва да притежават съответните сертификати за качество.

Приложение: количествено-стойностна сметка.

|  | КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | вид работи |  | Технически параметри |  | мярка |  | колич. |  |  | ед.цена/лв/ |  |  | стойност /лв. без ДДС/ |  |  |  |
|  | демонтаж на вграден гардероб малък |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж на вграден гардероб голям |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж на врати |  |  |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж тоал. Чиния |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж мивка |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж батерия |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж душ |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж бойлер |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж фаянс по стени |  |  |  | кв.м. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж теракот под |  |  |  | кв.м. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж подов сифон |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж вик тръби |  |  |  | м. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж на балатум |  |  |  | кв.м. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж на радиатор |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направа на нови улеи за ВиК |  |  |  | м. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | измазване на стени |  |  |  | кв.м. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полагане на изравнителна замазка |  |  |  | кв.м. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и лепене на фаянс по стени |  |  |  | кв.м. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и лепене на теракот под |  |  |  | кв.м. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грундиране преди шпакловка по таван |  |  |  | кв.м. |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грундиране преди шпакловка по стени |  |  |  | кв.м. |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шпакловка стени |  |  |  | кв.м. |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шпакловка тавани |  |  |  | кв.м. |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грундиране и двукратно боядисване с латекс по стени |  |  |  | кв.м. |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грундиране и двукратно боядисване с латекс по тавани |  |  |  | кв.м. |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на подов сифон |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на моноблок |  | Тоалетна чиния + казанче + седалка и капак Размер: 600 х 360 Характеристика: тоалетна чиния с двойно оттичане, казанче с долно или странично захранване 3/6 л., седалка и капак. |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на батерия |  | Смесител едноръкохватков, керамичен затварящ механизъм CLICK Стандартно присъединяване |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на душбатерия |  | Смесител стенен за вана/душ, едноръкохватков, 47 mm керамичен затварящ механизъм CLICK Стандартно присъединяване Автоматичен превключвател вана/душ Аератор тип “Cascade” Възвратен клапан |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направа на нов водопровод полиетилен |  |  |  | м. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и подмяна на ел.кабели |  |  |  | м. |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на ел.ключове |  |  |  | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на климатик |  | инверторен Стенен тип ON/OF Енергиен клас А COP- 3.63 Мощност при охлаждане 3.5 kW Мощност при отопление 3.8 Kw |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на ел.контакти |  |  |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на бойлер |  | Обем: 120 л Монтаж – Вертикален Мощност – 2,0 кW Емайлирано износоустойчиво покритие 6 степенна катодна защита Предпазен вентил с 3 бр. защитни функции Температурен индикатор гаранция 36 месеца |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на врати МДФ/алуминий |  |  |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на врата алумин с пвц |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на осветителни тела таван |  |  |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на осветителни тела стени |  |  |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на подова настилка / мокет/ |  | 100 % полиамид, дебелина 1см. |  | кв.м. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доставка и монтаж на корниз и пердета к-т |  | Метален с щипки -270см. ; Перде – тюл Перде – плътно, размер 150смх420см |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж на радиатор |  |  |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пренасяне и извозване на строителни отпадъци |  |  |  | курс |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо стойност без ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |